# Запах газа

Запах газа в квартире:

- Отключите газ, распахните окна.

- Удалите из квартиры всех.

- Обесточьте ее.

- Выдерните телефонный шнур из розетки.

- Закрыв за собой дверь квартиры, по телефону вызовите аварийную газовую службу.

- Дождитесь ее прибытия на улице.

Запах газа в подъезде:

- Определите место утечки газа.

- Проветрите лестничную клетку.

- Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредите жильцов и входящих в подъезд людей об опасности.

- Позвоните по таксофону в аварийную газовую службу.

- Сообщите в диспетчерскую РЭУ о необходимости отключения лифта.

Меры безопасности при запахе газа (НЕДОПУСТИМО!):

- пользоваться открытым огнем;

- курить;

- пользоваться лифтом;

- нажимать на кнопку электрозвонка;

- звонить по телефону;

- включать/выключать свет;

- включать/выключать электроприборы.

Погасло пламя в газовой горелке:

- Заметив это, не пытайтесь зажечь горелку - это может привести к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран его подачи, откройте окна и проветрите помещение.

- Подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите ее от остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа) и затем вновь зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк.

- Если на кухне скопился газ, срочно перекройте его подачу; при этом дышите через мокрый платок (тряпку).

- Если концентрация газа велика и его подачу перекрыть невозможно, немедленно эвакуируйте всех соседей по лестничной площадке, вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану; окажите помощь пострадавшим от отравления газом.

Помните: при аварийных ситуациях на газовых магистралях могут внезапно перекрыть газ, а потом вновь подать его без предупреждения!